城发环保能源（辉县）有限公司

化验室仪器仪表明细

| **序号** | **试验设备名称** | **单位** | **数量** | 型号 | 产地/生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸根测定仪 | 台 | 1 | TP306 | 北京时代新维 |
| 2 | 磷酸根测定仪 | 台 | 1 | TP307 | 北京时代新维 |
| 3 | 分光光度计 | 台 | 1 | DR3900 | 美国哈希 |
| 4 | 消解器 | 台 | 1 | DRB200 | 美国哈希 |
| 5 | 台式pH监测仪 | 台 | 2 | TP310 | 北京时代新维 |
| 6 | 便携式水质浊度测定仪 | 台 | 1 | 2100Q | 美国哈希 |
| 7 | 便携式电导率检测仪 | 台 | 1 | TP220 | 北京时代新维 |
| 8 | 台式电导率仪 | 台 | 1 | TP320 | 北京时代新维 |
| 9 | 便携式溶解氧监测仪 | 台 | 1 | TP350 | 北京时代新维 |
| 10 | 便携式余氯测定仪 | 台 | 1 | DR300 | 美国哈希 |
| 11 | 钠离子监测仪 | 台 | 1 | TP330 | 北京时代新维 |
| 12 | 电热板 | 台 | 1 | DB-3B | 天津泰斯特 |
| 13 | 马弗炉 | 台 | 1 | SX-4-10D | 天津泰斯特 |
| 14 | 数显恒温水浴锅 | 台 | 1 | DK-98-IIA | 天津泰斯特 |
| 15 | 电子天平 | 台 | 1 | JY20002 | 上海舜宇恒平 |
| 16 | 分析电子天平 | 台 | 1 | FA2004 | 上海舜宇恒平 |
| 17 | 电子台秤 | 台 | 1 |  | 英衡 |
| 18 | 秒表 | 个 | 2 | PS-80 | 追日 |
| 19 | 温度湿度计 | 台 | 2 |  | 得力 |
| 20 | 比重计 | 套 | 2 |  | 河北 科思 |
| 21 | 电热恒温干燥箱 | 台 | 1 | 101-1AB | 天津泰斯特 |
| 22 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | SH-2 | 天津泰斯特 |
| 23 | 开口闪点自动分析仪 | 台 | 1 | HGKS2000 | 山东惠工 |
| 24 | 运动粘度测量仪 | 台 | 1 | HGND206 | 山东惠工 |
| 25 | 抗乳化性能实验仪 | 台 | 1 | HGRH203 | 山东惠工 |
| 26 | 全自动酸值测定仪 | 台 | 1 | HGSZ208 | 山东惠工 |
| 27 | 全自动微水分测定仪 | 台 | 1 | HGSC219 | 山东惠工 |
| 28 | 电动振筛器 | 台 | 1 | SZH-IV | 鹤壁奥维 |
| 29 | 密封式化验室制样粉碎机 | 台 | 1 | GJ-1 | 鹤壁奥维 |
| 30 | 玛瑙研钵 | 台 | 1 | 9cm | 辽宁宋杖子 |
| 31 | SDI仪 | 台 | 1 | FI-47 | 浙江东大 |
| 32 | 超纯水仪 | 台 | 1 | TP301 | 北京时代新维 |
| 33 | 电冰箱 | 台 | 1 | BCD-190WDPT | 青岛海尔 |

城发环保能源（辉县）有限公司

渗滤液化验室仪器仪表明细

| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **型号** | **产地/生产厂家** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析电子天平 | 台 | 1 | FA2004 | 上海舜宇恒平 |
| 2 | BOD快速测定仪 | 台 | 1 | LH-BOD601L | 北京连华 |
| 3 | **生化培养箱** | 台 | 1 | SPX-70BIII | 天津泰斯特 |
| 4 | COD测定仪  （配消解器） | 台 | 1 | 5B-3F | 北京连华 |
| 5 | 台式PH检测仪 | 台 | 1 | TP310 | 北京时代新维 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 101-1AB | 天津泰斯特 |
| 7 | 台式电导率分析仪 | 台 | 1 | TP320 | 北京时代新维 |
| 8 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | SH-2 | 天津泰斯特 |
| 9 | 电动离心机 | 台 | 1 | TD4Z | 盐城凯特 |
| 10 | 便携式气体检测仪 | 台 | 1 | MS500-5 | 深圳逸云天 |
| 11 | 电冰箱 | 台 | 1 | BCD-190WDPT | 青岛海尔 |