## Sheet1
城发环保能源（辉县）有限公司乙炔吹灰等备品备件需求计划表
编制日期：2024年10月21日
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 计划数量 | 用途 | 需求专业 | 联系人/电话 | 备注
1 | 称重传感器 | PR 6624a/50t C3 众加利地磅专用； | 台 | 2 | 地磅 | 热控专业 | 张祖良/13239891316
2 | 工业级地磅称 | 高精度；规格：高精度；品牌：无；计量范围：1-3吨； | 公斤 | 1 | 飞灰螯合吨袋 | 热控专业 | 张祖良/13239891316 | 信号输出4-20ma,到货验收含合格证、出厂校验报告。满足计量器具检定规程要求
3 | 乙炔吹灰高能点火电源 | 6KV，北京高瞻科技有限公司； | 套 | 1 | 乙炔吹灰 | 热控专业 | 张祖良/13239891316
4 | 投入式液位计 | 液位计：测量范围：0-5m，电源：24vdc，输出信号：4-20ma，精度0.5%FS，0-100°C，介质：污水；材质要求：防腐套； | 套 | 5 | 日常维护 | 热控专业 | 张祖良/13239891316 | 一体型
5 | 机柜风扇 | DCS机柜专用； | 套 | 4 | 日常维护 | 热控专业 | 张祖良/13239891316
6 | 百兆单模单纤收发器 | MERCURY,MC11B-20； | 台 | 10 | 日常维护 | 热控专业 | 张祖良/13239891316
7 | 百兆单模单纤收发器 | MERCURY,MC11A-20； | 台 | 10 | 日常维护 | 热控专业 | 张祖良/13239891316
8 | 热电阻 | WZGPK-33,PT100,φ6，l=300mm； | 套 | 2 | 日常维护 | 热控专业 | 张祖良/13239891316 | 防水接线盒，双支
9 | 内存条 | DDR4 16G 2400； | 条 | 1 | 日常维护 | 热控专业 | 张祖良/13239891316 | 台式机
10 | 交换机 | 5；接口数量：5口； | 台 | 3 | 日常维护 | 热控专业 | 张祖良/13239891316 | 双层散热片式
11 | 亚德客气缸 | SC 80*300-S； | 台 | 3 | 飞灰输送 | 热控专业 | 张祖良/13239891316
12 | 排风扇 | 300*300AC220V | 台 | 1 | CEMS间 | 热控专业 | 张祖良/13239891316 | 含百叶窗
13 | 电接点压力表 | 0.6MP； | 套 | 1 | 高位水箱稳压泵 | 热控专业 | 张祖良/13239891316 | M20*1.5
14 | 屏蔽电缆 | 3*1.0带屏蔽； | 米 | 300 | 汽轮机振动 | 热控专业 | 张祖良/13239891316
15 | 电缆 | 3*2.5软线； | 盘 | 200 | 地磅信号及电源 | 热控专业 | 张祖良/13239891316 | 阻燃铠装
总计 | [5 empty] | 热控专业 | 张祖良/13239891316